防火检查记录（社会单位）

| 单位（场所） 名 称 |  | 法定代表人/ 主要负责人 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 地 址 |  | 联系人及 联系电话 |  |
| 检查内容 一、用火用电管理 1.□是□否 电动自行车室内停放、充电 2.□是□否 室内烧香 3.□是□否 使用盘式蚊香 4.□是□否 违规进行电焊、气焊、气割、砂轮切割等危险作业施工 5.□是□否 电气线路未穿管保护 6.□是□否 电气线路敷设在易燃、可燃材料上 7.□是□否 未安装漏电、过负荷保护装置 8.□是□否 电源插座拖地、悬吊设置 9.□是□否 电源插座老化 10.□是□否 违规使用明火灶具 二、建筑防火 11.□是□否 违规使用易燃、可燃材料夹芯彩钢板 部位： 12.□是□否 违规使用可燃材料装修、装饰 部位： 13.□是□否 住 人 □是□否 居住区域与经营区域未进行防火分隔 14.□是□否 室内违规存放易燃易爆危险品 三、安全疏散 15.□是□否 安全出口堵塞、锁闭 16.□是□否 楼梯间堆放杂物 17.□是□否 外窗违规设置防盗网 四、消防设施器材 18.灭火器：□完好有效□损坏□未配置□数量不足 缺 具 19.应急照明灯：□完好有效□损坏□未配置□数量不足 缺 具 20.疏散指示标志：□完好有效□损坏□未配置□数量不足 缺 具 21.感烟探测器：□完好有效□损坏□未配置□数量不足 缺 个 五、人员消防安全能力 22.□是□否 不掌握火灾报警方法 23.□是□否 不能熟练使用灭火器材 24.□是□否 不掌握疏散逃生知识 25.□是□否 不知道本场所火灾风险 六、其它问题隐患 26. 检查结果：□符合要求 □不符合要求 整改要求：上述第 项应当场改正，其中第 项已当场整改； 上述第 项应于 月 日前改正。 检查人员签名： 被检查单位人员签名： |  |  |  |
| 复查情况： 月 日，复查发现上述第 项已整改，第 项未整改。 复查人员签名： 被复查单位人员签名： |  |  |  |